**ОПИСАНИЕ СХЕМЫ РАУНДА МСИ ПО ПОВЕРКЕ ДОЗАТОРА ПИПЕТОЧНОГО ОДНОКАНАЛЬНОГО**

**Общая информация:**

МСИ проводятся на добровольной основе по договору об оказании услуг.

Статистическая обработка полученных результатов проводится в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17043-2013.

**Участнику МСИ предоставляются следующие материалы:**

- программа проведения МСИ;

- образец МСИ (СИ);

- свидетельство об участии в МСИ;

- отчет по результатам раунда МСИ.

**Краткое описание схемы МСИ:**

Предполагаемые участники МСИ – испытательные (измерительные) лаборатории (центры), осуществляющие поверку средств измерений объема жидкости.

Определяемыми показателями являются систематическая составляющая основной относительной погрешности; СКО случайной составляющей основной относительной погрешности.

Поверка дозатора пипеточного осуществляется в соответствии с МИ 2301-0132-2013.

Каждому участнику МСИ предоставляется один и тот же экземпляр образца для МСИ (СИ).

Доставка образца МСИ (СИ) участникам осуществляется по средствам экспресс-почты или почты России.

Качество результатов, полученных участниками МСИ, оценивают в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17043-2013.